## 廊坊市区停电信息公告（第二十六周）
2020年第二十六周廊坊供电公司城区10kV配电网停电计划
序号 | 计划停 电日期 | 星期 | 计划停 电时间 | 工作内容及停电范围 | 涉及的一、二 级重要用户
1 | 2020-6-21 | 日 | 4：30-11：30 | 廊坊市第十中学新增250kVA环网型箱变电缆接引。常青开闭站212常青路十中环网柜212-40路灯路线路 | 市政设施
2 | 2020-6-23 | 二 | 5：30-12：30 | 丹凤东212开关电缆断开做中间头接引至新建开闭站201开关，电缆试验，更换丹凤东212开关CT；新建开闭站212开关与原新绎路电缆做中间头对接，试验.丹凤东开闭站212开关及新绎路线路、新绎环网柜212-12负荷开关 | 含芳洲小区、芷菱园、安瑞家园、枫景园、瑞祥基业、京御房产、大马房水、骆庄综合、富玺建材、路灯
3 | 2020-6-23 | 二 | 4：30-6：30 | 丹凤东开闭站4号母线打孔（为212开关更换CT做准备）.新源站271丹凤东一回线路、丹凤东开闭站201、245开关及10kV4号母线所带各出线 | 华为技术服务有限公司、骆庄、中轻特种纤维材料有限公司、电网尖塔骆庄41309台区0032089柱上变压器、电网安瑞嘉园中心配电室224间隔变压器、电网安瑞嘉园1号分配电室221间隔变压器、电网安瑞嘉园2号分配电室221配电变压器、电网安瑞嘉园3号分配电室221配电变压器、电网悦秀园中心变电所212间隔变压器、电网悦秀园10kV分变电所211间隔变压器、电网芷菱苑10kV中心配电室213间隔变压器、电网芷菱苑1号分配电室211间隔配电变压器、电网芷菱苑1号分配电室212间隔配电变压器、电网跃界花园10kV分变电所1变压器、电网跃界花园10kV中心变电所1变压器、电网帝景天城10kV分变电所1变压器、电网帝景天城10kV中心变电所1变压器、电网公馆二期中心配电室222间隔配电变压器、电网枫景园1号中心配电室224间隔配电变压器、电网枫景园2号分配电室221间隔配电变压器、电网枫景园4号分配电室221间隔配电变压器、电网香邑三号变压器、电网枫景园3号分配电室221间隔配电变压器、电网香邑一号变压器、电网公馆二期分配电室221间隔配电变压器、廊坊市富玺建材有限公司、中国科学院行政管理局、廊坊爱德堡医院、中国科学院过程工程研究所、廊坊警目光电技术开发有限公司、中国科学院理化技术研究所、廊坊怡祥房地产开发有限公司、廊坊经济技术开发区云鹏道办事处小马房村村民委员会、廊坊新奥房地产开发有限公司、廊坊市盈泰道路工程设备有限公司、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司、廊坊开发区建设发展有限公司、中国科学院半导体研究所、廊坊宇升旅游网络信息有限公司、幸福基业物业服务有限公司、河北隆泰物业服务有限责任公司廊坊第一分公司、幸福基业物业服务有限公司、廊坊市百荣房地产开发有限公司、廊坊华城聚通节能环保技术有限公司、廊坊市市政设施管理处、幸福基业物业服务有限公司、幸福基业物业服务有限公司、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司。
4 | 2020-6-23 | 二 | 2：30-11：00 | 中石油管道职教南区新建环网柜与路南站223师专路管道技校环网柜223-29开关电缆接引；原路南站223师专路管道技校环网柜223-29冷库支路与中石油管道职教南区新建环网柜开关接引。路南站223师专路管道技校环网柜223-29冷库支路线路 | 菜庄北口综合 昶友房地产 铁通公司 菜庄东水利 兴达建筑 市政设施（爱民桥泵站）广达热力 清泉商贸 银龙典当行 蔡庄北口 农电局宿舍
5 | 2020-6-23 | 二 | 7：30-17：00 | 廊坊市翡翠华庭房地产开发有限公司（恒大翡翠华庭影城综合体2*1250kVA配变）新建双电源配电室与龙河园区二号开闭站212华庭一回翡翠华庭1号环网柜1210开关电缆接引。龙河园区二号开闭站212华庭一回翡翠华庭1号环网柜1210开关及212-10负荷开关 | 无。
6 | 2020-6-23 | 二 | 7：30-17：00 | 廊坊市翡翠华庭房地产开发有限公司（恒大翡翠华庭影城综合体2*1250kVA配变）新建双电源配电室与龙河园区二号开闭站222华庭二回翡翠华庭2号环网柜2218开关电缆接引。龙河园区二号开闭站222华庭二回翡翠华庭2号环网柜2218开关及222-18负荷开关 | 无。
7 | 2020-6-24 | 三 | 8：30-18：30 | 路南站227开关至水厂站201开关之间电缆预防性试验,路南站227南新路线路、水厂开闭站201开关 | 水厂开闭站211水厂南路：广炎热力、二十一小学、四中。 水厂开闭站214春光南路：中房、邵宗海、君兰苑、古县水利、康恒街路灯、兰亭、华夏九园、兴业化肥、屠宰场、成基印务、馨视界