廊坊市粮油质量检测中心粮食质量追溯提升

增购仪器设备采购项目招标公告

为深入推进“十四五”时期优质粮食工程，加快项目建设，廊坊市发展和改革委员会拟通过综合比选的方式对廊坊市粮油质量检测中心粮食质量追溯提升项目增购仪器设备项目进行采购。现将有关事项公告如下：

一、采购事项

1.项目名称：廊坊市粮油质量检测中心粮食质量追溯提升增购仪器设备采购项目

2.采购需求：粮食重金属检测仪、实验室-80℃冷冻柜、-20℃冷冻柜。

3.预算金额：人民币17.92万元，大写：人民币拾柒万玖仟贰佰元整。

响应人报价超出最高限价视为无效。

二、有意参加报价单位资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.有意参加报价单位应为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人；

3.有意参加报价单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.有意参加报价单位应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

三、项目实施地点：用户指定地点

四、服务周期：供货期45日历天，仪器设备到货安装、调试、培训、验收合格能正常使用后，质保期15个月。

五、付款方式：仪器设备到货安装、调试、培训、验收合格能正常使用后一次性付清货款。

六、具体要求

1.有意参加报价单位应在公告要求截止期限内，按照要求将响应文件发送指定电子邮箱，超期视为无效。

公告截止日期：2024年10月30日18：00。

邮箱地址：lfslyzjzx@126.com

2、合格的产品和服务

1）所投的产品必须是全新的货物。

2）产品及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3）投标供应商应保证，采购人使用该产品的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权或产品设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

4）产品到货验收时，还必须提供产品的产品合格证、质量保证文件等，必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

3、采购数量：

粮食重金属检测仪     1套

实验室-80℃冷冻柜    1台

实验室-20℃冷冻柜    1台

4、投标文件：正本、副本各1本

5、技术参数：

粮食重金属快检仪

一、用途：主要用于检测稻谷、糙米、大米、小麦、玉米、大豆等粮食中重金属；

二、仪器配置：

1、测试主机和自动进样系统集成一体机       1台

2、样品杯                               100个

3、放置样品杯的杯架                       2个

4、重金属含量大米粉国家标准物质     1套

5、仪器使用、维护有关的工具         1套

6、无线键、鼠套装                   1套

7、专用测试软件（含使用说明书）     1套

8、稳压器                           1台

9、小型磨粉机                       1台

10、计算机 （可内置）、打印机    各1台

三、仪器的基本原理及要求

1、技术原理：样品受X射线照射后，元素内层壳电子被激发而引起电子能级跃迁，发射出该元素的特征X射线荧光。通过测定样品中元素发射出特征X射线荧光的强度，可进行元素的定性定量分析。

2、工作电压：交流220V，工作电流：不大于1A。

3、环境适应性：适应粮食收购现场的环境条件并保证测试结果的准确和稳定。

4、仪器具备同时检测稻谷、糙米、大米、小麦、玉米等粮食样品的镉(Cd)、硒(Se)、砷(As)、铅(Pb)等重金属元素含量的性能。

5、操作方式：全触屏操作，软件操作界面简单，使用方便。

6、样品处理和装样：粮食样品经出糙、粉碎后，装入样品杯即可直接测试，装样简单方便，无需测试膜等耗材，且可循环使用。

7、测试时间：筛查（一个样品单试验），单元素≤3分钟；准确定量，多元素≤20分钟(Cd定量测试≤10分钟，Se、Pb、As三个元素定量总用时≤10分钟)。

8、仪器具有声光报警提示功能：根据检测状态报警灯显示不同的颜色，测试结果如超标喇叭声音报警。

9、X光管集成一体化散热和实时温控系统，软件具备过温预警功能，防止仪器长时间连续工作温度过高损坏X光管。

10、自动进样系统位数:≥50位，仪器主机和自动进样系统一体化，自动进样系统整体密封，有防尘功能。

四、主机技术指标要求

1、检出限：镉(Cd)≤0.038mg/kg，

2、分析精密度(含量为0.2mg/kg时)：RSD（Cd）≤5%

3、探测器：一体封装，能量分辨率≤129eV。

4、 X射线管：采用优质风冷侧窗X射线管、钨靶，≥65kv。

5、准直和滤光系统：≥3组准直和滤光系统自动切换，实现对其他K、Ca、Fe、Zn等几十种元素分类精确测量。

6、分析精度：两次独立测定结果的绝对差不超过算术平均值的20%。

7、仪器X射线探测器有特别保护系统，可防止因人为误操作损坏探测器。

8、可快速精确检测土壤中重金属镉（Cd）的含量,准确率达90%。

9、仪器通过CE认证，整机防振性能良好，符合GB/T4857.10-2005要求。

实验室-80℃冷冻柜

1、有效容积：≥300L

2、温度范围：-40~-86℃

3、温度显示：数字温度显示

4、蒸发器：箱壁式铜管蒸发器

5、冷凝器：铝翅片铜管冷凝器

6、保温层厚度：≥100mm

7、内胆材料：食品级304不锈钢

8、电源：220V/50HZ

实验室-20℃冷冻柜

1、容积：≥220L

2、额定电压/功率：220V /50Hz

3、能效等级：1级

4、噪音dB（A）：≤38

七、比选评分

市发改委将在公告截止日起3个工作日内，组织符合要求的报价单位召开比选会议，并将比选结果于当日通知各报价单位。

评分标准：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分；其他有效投标报价的价格分统一按照下列公式计算： D=（评标基准价/各合格投标人报价（即经修正后的投标总价））×30%×100 D：投标人的投标总价得分 评标基准价即合格投标人中的最低报价 |
| 技术响应情况 | 40分 | 1、不满足招标文件技术要求的投标为无效投标；满足招标文件技术要求的得基础分30分。 2、存在正偏离项，正偏离理由及解释说明充分，经评标委员会核实可认定为正偏离项的，每有一个正偏离项加2分，最多加10分； |
| 项目实施方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括产品运输的质量保证措施、产品运输安全措施等）、安装方案（内容包括安装、调试）及应急预案（内容包括产品使用过程中出现的异常情况等）进行综合论述，项目实施方案明确、完善、保障有力得8-10分，较明确、较完善得6-8分,一般得4-6分。 |
| 人员培训方案 | 5分 | 根据投标方提供的培训方案，包括培训次数、培训内容、培训时间及培训人数四个方面进行综合评价，人员培训方案明确、完善、保障有力得4-5分，较明确、较完善得3-4分,一般得2-3分。 |
| 售后服务方案 | 15分 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括设备出现故障时的技术支持快速响应方案、维护保障方案、备品备件维修更换承诺方案三个方面进行综合评价，售后服务方案明确、完善、保障有力得12-15分，较明确、较完善得9-12分,一般得6-9分。 |
|  | 100分 |  |

八、联系方式

招标单位：廊坊市发展和改革委员会

地     址：廊坊市新华路66号

联 系 人：吕彬

电     话： 0316-2317096

廊坊市发展和改革委员会

2024年10月25日

附件1

廊坊市粮油质量检测中心粮食质量追溯提升

增购仪器设备采购项目投标文件

项目名称：

投标单位名称（公章）：

投标日期：

- 投 标 函

廊坊市发展和改革委员会：

我单位就廊坊市粮油质量检测中心粮食质量追溯提升增购仪器设备采购项目提交报价文件，并同时宣布愿意遵守下列条款：

1）承认和愿意按照《廊坊市发展和改革委员会关于对廊坊市粮油质量检测中心粮食质量追溯提升项目增购仪器设备项目的公告》中各项规定和要求，提供本项目所需服务，所提供的服务完全满足贵方要求。

我单位报价为: 人民币（大写）                   元整 (小写¥         )。

服务周期：供货期45日历天，仪器设备到货安装、调试、培训、验收合格能正常使用后，质呆期15个月。

技术要求：符合国家设计和制造生产或行业标准。

2）愿意参考《中华人民共和国合同法》等相关法律法规履行自己的责任和义务。

3）如果我单位为成交供应商，我们将履行合同中规定的每一项要求和报价文件中的承诺，按期、按质、按量完成任务。

4）我们愿意提供采购人在询价函中要求的所有资料。

5）我方的报价文件有效期为：报价截止后30天。

供应商：                （公章）

法定代表人签字（或盖章）：

日期：     年  月  日

二、投标报价分项明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总价（￥）： 投标总价(人民币大写): |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日　期：

说明：

1、供应商的投标报价包含采购货物交付采购人使用的所有费用。

2、产品规格必须详细填写。

三、供应商身份证明

(一)法定代表人委托书

（委托代理人参加开标会，只须出示此证明）

廊坊市发展和改革委员会：

本授权委托书声明：注册于（供应商住址）的 （供应商名称） 法定代表人 （法定代表人姓名） 代表本公司授权在下面签字的 （供应商代表姓名、职务、）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

供应商名称（公章）

法定代表人签字（或盖章）

日期:年   月   日

后附：

委托代理人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

（二）法定代表人证明书

（法定代表人参加开标会，只须出示此证明）

廊坊市发展和改革委员会：

我单位法定代表人     　参加贵单位组织招标采购项目       ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：          年龄：            职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：                 邮政编码：

供应商名称（公章）

法定代表人签字（或盖章）

日期:年   月   日

后附：

法定代表人身份证复印件（正反面）

备注：1、如果法定代表人参加的项目须填写法定代表人证明书，无须填写法定代表人委托书。

2、如果委托代理人参加的项目须填写法定代表人委托书，无须填写法定代表人证明书。

四、货物技术规范偏离表

| 产品名称 | 采购文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）

法定代表人签字（或盖章）

日期:年   月   日

五、项目实施方案、人员培训方案、售后服务方案

投标单位自行填写

六、投标资格资料及相关资质证明文件

1、营业执照（扫描件加盖供应商公章）；

2、提供财务状况、社会保障资金和税收缴纳无不良记录承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章；

3、参与采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖供应商公章）；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函（格式自拟，加盖供应商公章）。